## AC-SINS Calibration Method
10.7.20 | Rep 1 |  | Rep 2 |  | Rep 3 |  | Average | STDEV | 10.30.20 | Rep 1
Abit | 532.8588 | 0.50361 | 532.3236 | 0.49334 | 532.4326 | 0.45165 | 0.48286 | 0.027515 | HPC | 530.023 | 0.20514
Atel | 532.4436 | 0.40761 | 531.8164 | 0.37302 | 532.0143 | 0.35302 | 0.37788 | 0.027615 | NIST | 529.4649 | 0.083897
Bren | 530.7681 | 0.020251 | 530.2269 | -0.0040702 | 530.4485 | -0.016157 | 7.7988e-06 | 0.018544 | A | 529.3043 | 0.049029
Brod | 530.8971 | 0.050064 | 530.4011 | 0.03726 | 530.5155 | -0.00036973 | 0.028985 | 0.026215 | C | 530.3837 | 0.28347
Carl | 533.0087 | 0.53825 | 532.3756 | 0.50569 | 532.703 | 0.5154 | 0.51978 | 0.016715 | D | 529.8061 | 0.15803
Cren | 535.0786 | 1.0168 | 534.5896 | 1.0309 | 534.664 | 0.97774 | 1.0085 | 0.027549 | E | 529.6402 | 0.12198
Duli | 531.4292 | 0.17308 | 531.0038 | 0.18025 | 531.2965 | 0.18377 | 0.17903 | 0.005446 | F | 529.6342 | 0.12068
Elot | 535.0531 | 1.0109 | 534.4907 | 1.0075 | 534.6827 | 0.98215 | 1.0002 | 0.015698 | K | 531.2834 | 0.4789
Emi | 531.0851 | 0.093531 | 530.828 | 0.13854 | 530.9717 | 0.10721 | 0.11309 | 0.023074 | CNTO | 530.2082 | 0.24536
Ficla | 532.101 | 0.3284 | 531.7409 | 0.35511 | 531.7289 | 0.28573 | 0.32308 | 0.034996 | Leb | 531.6311 | 0.55442
Gani | 531.2059 | 0.12147 | 530.7835 | 0.12797 | 531.0083 | 0.11582 | 0.12175 | 0.0060809 | Gan | 529.6887 | 0.13252
Goli | 531.311 | 0.14576 | 530.7439 | 0.11858 | 530.9832 | 0.10992 | 0.12475 | 0.018699 | Adu | 529.3726 | 0.063859
Iba | 531.9339 | 0.28978 | 531.477 | 0.29251 | 531.891 | 0.32396 | 0.30208 | 0.018992 | Bap | 529.7454 | 0.14484
Ixe | 531.3378 | 0.15195 | 530.9316 | 0.16312 | 531.1261 | 0.1436 | 0.15289 | 0.0097936 | 30T | 529.8309 | 0.1634
Lenzi | 531.0642 | 0.088702 | 530.6281 | 0.091109 | 530.8896 | 0.087836 | 0.089216 | 0.0016958 | 41 | 531.8589 | 0.60391
Mat | 535.2572 | 1.0581 | 534.7773 | 1.0755 | 534.9476 | 1.0446 | 1.0594 | 0.015459 | 54G | 529.5421 | 0.10067
Mepo | 531.4313 | 0.17356 | 531.0605 | 0.19369 | 531.343 | 0.19474 | 0.18733 | 0.011935 | 2FZ | 529.4205 | 0.074257
Nata | 531.5262 | 0.19552 | 531.0664 | 0.19508 | 531.3055 | 0.18591 | 0.19217 | 0.0054239 | 32B | 531.9795 | 0.6301
Ola | 531.3793 | 0.16156 | 530.9379 | 0.1646 | 531.2576 | 0.17461 | 0.16692 | 0.006829 | 26S | 529.5866 | 0.11034
Otler | 532.9028 | 0.51377 | 532.5883 | 0.55614 | 532.7679 | 0.53071 | 0.53354 | 0.021328 | Boco | 529.7022 | 0.13546
Pani | 532.8404 | 0.49935 | 532.504 | 0.53615 | 532.9965 | 0.5846 | 0.54003 | 0.042757 | Bren | 529.2252 | 0.031836
Patri | 531.3883 | 0.16364 | 530.9849 | 0.17576 | 531.1948 | 0.15981 | 0.1664 | 0.0083285 | Brod | 529.2268 | 0.032182
Pina | 531.3887 | 0.16372 | 530.9721 | 0.17272 | 531.2108 | 0.16357 | 0.16667 | 0.0052378 | Elot | 533.7037 | 1.0046
Rad | 531.1917 | 0.11817 | 530.7854 | 0.12843 | 530.9722 | 0.10731 | 0.11797 | 0.010563 | Emi | 529.6557 | 0.12536
Ritux | 531.1109 | 0.099503 | 530.7226 | 0.11352 | 530.9447 | 0.10083 | 0.10462 | 0.0077384 | Iba | 530.3218 | 0.27004
Romo | 533.4859 | 0.64857 | 532.9638 | 0.64523 | 533.3722 | 0.67317 | 0.65566 | 0.015261 | Ixe | 529.9138 | 0.18142
Sim | 531.7104 | 0.23811 | 531.3802 | 0.26953 | 531.7603 | 0.29314 | 0.26692 | 0.027607 | Lenzi | 529.3656 | 0.062334
Tras | 531.1012 | 0.097266 | 530.6867 | 0.10503 | 530.8699 | 0.083196 | 0.095162 | 0.011066 | Mepo | 529.8509 | 0.16775
Trem | 531.1569 | 0.11014 | 530.7323 | 0.11583 | 530.9885 | 0.11115 | 0.11238 | 0.0030365 | Romo | 532.1582 | 0.66892
Velt | 531.6903 | 0.23345 | 531.2515 | 0.23901 | 531.4484 | 0.2196 | 0.23069 | 0.009997 | Tras | 529.5284 | 0.097695
Visi | 531.2411 | 0.12959 | 530.7984 | 0.13151 | 530.9651 | 0.10565 | 0.12225 | 0.014411 | Histidine | 529.158 | 0.01725
HPC | 531.5695 | 0.20553 | 531.2261 | 0.23297 | 531.4342 | 0.21626
NIST | 531.0633 | 0.0885 | 530.634 | 0.092504 | 530.9237 | 0.095878
A | 531.025 | 0.079645 | 530.5955 | 0.083367 | 530.7886 | 0.064022
C | 531.8761 | 0.2764 | 531.5812 | 0.31723 | 531.8297 | 0.30949 |  |  | Bren | 529.2252 | 0.031836
D | 531.6896 | 0.23329 | 531.2599 | 0.24101 | 531.4333 | 0.21604 |  |  | Elot | 533.7037 | 1.0046
E | 531.2667 | 0.13552 | 530.8115 | 0.13462 | 530.965 | 0.10561 |  |  | Iba | 530.3218 | 0.27004
F | 531.3999 | 0.1663 | 530.9955 | 0.17827 | 531.0285 | 0.1206 |  |  | Mepo | 529.8509 | 0.16775
K | 533.0202 | 0.54092 | 532.5303 | 0.54238 | 532.7493 | 0.5263 |  |  | Romo | 532.1582 | 0.66892
His | 530.6291 | -0.011883 | 530.2003 | -0.010381 | 530.3918 | -0.029536 |  |  | Tras | 529.5284 | 0.097695
Parameter 1 | 530.6805 |  | 530.244 |  | 530.517 |  |  |  |  | 529.0786 | 0.99991
Parameter 2 | 535.0059 |  | 534.4592 |  | 534.7584 |  |  |  |  | 533.6825 | 0.00028403
[8 empty] | New Cal Panel |  |  | 8.8255e-08
Bren | 530.7681 | 0.020251 | 530.2269 | -0.0040702 | 530.4485 | -0.016157 | 530.4812 | 0
Elot | 535.0531 | 1.0109 | 534.4907 | 1.0075 | 534.6827 | 0.98215 | 534.7421 | 1
Iba | 531.9339 | 0.28978 | 531.477 | 0.29251 | 531.891 | 0.32396 | 531.7673 | 0.30185
Mepo | 531.4313 | 0.17356 | 531.0605 | 0.19369 | 531.343 | 0.19474 | 531.2782 | 0.18706
Romo | 533.4859 | 0.64857 | 532.9638 | 0.64523 | 533.3722 | 0.67317 | 533.274 | 0.65543
Tras | 531.1012 | 0.097266 | 530.6867 | 0.10503 | 530.8699 | 0.083196 | 530.886 | 0.095
|  | 1.0001 |  | 0.99994 |  | 1.0002
|  | 0.00012316 |  | 0.00010523 |  | 0.00021971
|  | 2.6594e-08 |  | 1.4659e-08 |  | 7.8139e-08

## Results
| AC-SINS Score | STDEV | SMP | STDEV | OVA | STDEV | Fv pI | Stage
Abit | 0.48286 | 0.027515 | 0.073247 | 0.040367 | 0.042685 | 0.025977 | 7.78 | 2
Atel | 0.37788 | 0.027615 | 0.00055735 | 0.00027104 | -0.0016889 | 0.0023969 | 7.87 | Approved
Bren | 7.7988e-06 | 0.018544 | 0.67124 | 0.031229 | 0.007466 | 0.012403 | 5.02 | Approved
Brod | 0.028985 | 0.026215 | 0.94877 | 0.01221 | 0.9295 | 0.086744 | 9.02 | 3
Carl | 0.51978 | 0.016715 | 0.74031 | 0.019011 | 0.0018257 | 0.00056936 | 5.72 | 2
Cren | 1.0085 | 0.027549 | 0.0042494 | 0.00070327 | 0.0024081 | 0.0031009 | 6.98 | 3
Duli | 0.17903 | 0.005446 | 0.45056 | 0.03273 | 0.001063 | 0.0059773 | 4.93 | 2
Elot | 1.0002 | 0.015698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | Approved
Emi | 0.11309 | 0.023074 | 0.58161 | 0.026615 | 0.95957 | 0.11232 | 8.96 | 2
Ficla | 0.32308 | 0.034996 | 0.0080582 | 0.00033546 | 0.020054 | 0.0043079 | 6.34 | 2
Gani | 0.12175 | 0.0060809 | 0.9809 | 0.093874 | 0.79026 | 0.11152 | 8.34 | 3
Goli | 0.12475 | 0.018699 | 0.004392 | 0.00093479 | 0.063989 | 0.012838 | 8.82 | Approved
Iba | 0.30208 | 0.018992 | 0.00068019 | 0.00012543 | 0.0073562 | 0.0029028 | 6.78 | 3
Ixe | 0.15289 | 0.0097936 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.8 | Approved
Lenzi | 0.089216 | 0.0016958 | 0.71258 | 0.015928 | 0.91382 | 0.042138 | 9.43 | 2
Mat | 1.0594 | 0.015459 | 0.07538 | 0.0042944 | -0.001307 | 0 | 6.99 | 2
Mepo | 0.18733 | 0.011935 | 0.00077529 | 0.00010772 | 0.0029529 | 0.0020252 | 8.34 | Approved
Nata | 0.19217 | 0.0054239 | 0.64126 | 0.022271 | 0.0007706 | 0.0037825 | 8.55 | Approved
Ola | 0.16692 | 0.006829 | 0.52704 | 0.025284 | 0.4645 | 0.06741 | 8.31 | 2
Otler | 0.53354 | 0.021328 | 0.010589 | 0.0013879 | -0.001427 | 0.011001 | 8.31 | 2
Pani | 0.54003 | 0.042757 | 0.019755 | 0 | 0.0037499 | 0.0019354 | 5.89 | Approved
Patri | 0.1664 | 0.0083285 | 0.60463 | 0.033645 | 0.16104 | 0.10559 | 8.3 | 3
Pina | 0.16667 | 0.0052378 | 0.0020594 | 0.00092614 | -0.00095525 | 0.001533 | 8.34 | 2
Rad | 0.11797 | 0.010563 | 0.00016283 | 0.00037374 | -0.0012662 | 0.0023355 | 8.66 | 2
Ritux | 0.10462 | 0.0077384 | 0.69296 | 0.060629 | 0.92955 | 0.086768 | 9.06 | Approved
Romo | 0.65566 | 0.015261 | 0.021182 | 0.0057475 | 0.0016325 | 0.0055498 | 5.45 | 3
Sim | 0.26692 | 0.027607 | 0.30341 | 0.071975 | 0.77781 | 0.10751 | 8.59 | 2
Tras | 0.095162 | 0.011066 | -0.00061492 | 0 | 0.0035564 | 0.0009355 | 8.61 | Approved
Trem | 0.11238 | 0.0030365 | 0.062606 | 0.021179 | 0.010891 | 0.0079448 | 8.77 | 3
Velt | 0.23069 | 0.009997 | 0.00074519 | 0.00049923 | 0.002591 | 0.00032408 | 8.28 | 2
Visi | 0.12225 | 0.014411 | 0.84158 | 0.039161 | 0.87492 | 0.0804 | 8.9 | 3
CNTO | 0.24536 | [6 empty] | 2
Leb | 0.55442 | [5 empty] | 5.42 | 3
Gan | 0.13252 |  | 0.48471 |  |  |  | 9.13 | 3
Adu | 0.063859 |  | 0.79775 |  |  |  |  | 2
Bap | 0.14484 |  | -0.00046816 |  |  |  | 8.33 | 3
30T | 0.1634 |  | 0.83458
41 | 0.60391 |  | 0.44257
54G | 0.10067 |  | 0.0031211
2FZ | 0.074257 |  | 1.145
32B | 0.6301 |  | 0.58115
26S | 0.11034 |  | 0.00046816
Boco | 0.13546 |  | 1.1385 | 0.081061 | 0.97123 | 0.049828 | 9.3 | 3

## Sheet2
| AC-SINS Score | STDEV | SMP | STDEV | OVA | STDEV | Fv pI | Stage
Duli | 0.17903 | 0.005446 | 0.45056 | 0.03273 | 0.001063 | 0.0059773 | 4.93 | 2
Bren | 7.7988e-06 | 0.018544 | 0.67124 | 0.031229 | 0.007466 | 0.012403 | 5.02 | Approved
Leb | 0.55442 | [5 empty] | 5.42 | 3
Romo | 0.65566 | 0.015261 | 0.021182 | 0.0057475 | 0.0016325 | 0.0055498 | 5.45 | 3
Carl | 0.51978 | 0.016715 | 0.74031 | 0.019011 | 0.0018257 | 0.00056936 | 5.72 | 2
Elot | 1.0002 | 0.015698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | Approved
Pani | 0.54003 | 0.042757 | 0.019755 | 0 | 0.0037499 | 0.0019354 | 5.89 | Approved
Ficla | 0.32308 | 0.034996 | 0.0080582 | 0.00033546 | 0.020054 | 0.0043079 | 6.34 | 2
Iba | 0.30208 | 0.018992 | 0.00068019 | 0.00012543 | 0.0073562 | 0.0029028 | 6.78 | 3
Cren | 1.0085 | 0.027549 | 0.0042494 | 0.00070327 | 0.0024081 | 0.0031009 | 6.98 | 3
Mat | 1.0594 | 0.015459 | 0.07538 | 0.0042944 | -0.001307 | 0 | 6.99 | 2
Abit | 0.48286 | 0.027515 | 0.073247 | 0.040367 | 0.042685 | 0.025977 | 7.78 | 2
Atel | 0.37788 | 0.027615 | 0.00055735 | 0.00027104 | -0.0016889 | 0.0023969 | 7.87 | Approved
Velt | 0.23069 | 0.009997 | 0.00074519 | 0.00049923 | 0.002591 | 0.00032408 | 8.28 | 2
Patri | 0.1664 | 0.0083285 | 0.60463 | 0.033645 | 0.16104 | 0.10559 | 8.3 | 3
Ola | 0.16692 | 0.006829 | 0.52704 | 0.025284 | 0.4645 | 0.06741 | 8.31 | 2
Otler | 0.53354 | 0.021328 | 0.010589 | 0.0013879 | -0.001427 | 0.011001 | 8.31 | 2
Bap | 0.14484 |  | -0.00046816 |  |  |  | 8.33 | 3
Pina | 0.16667 | 0.0052378 | 0.0020594 | 0.00092614 | -0.00095525 | 0.001533 | 8.34 | 2
Gani | 0.12175 | 0.0060809 | 0.9809 | 0.093874 | 0.79026 | 0.11152 | 8.34 | 3
Mepo | 0.18733 | 0.011935 | 0.00077529 | 0.00010772 | 0.0029529 | 0.0020252 | 8.34 | Approved
Nata | 0.19217 | 0.0054239 | 0.64126 | 0.022271 | 0.0007706 | 0.0037825 | 8.55 | Approved
Sim | 0.26692 | 0.027607 | 0.30341 | 0.071975 | 0.77781 | 0.10751 | 8.59 | 2
Tras | 0.095162 | 0.011066 | -0.00061492 | 0 | 0.0035564 | 0.0009355 | 8.61 | Approved
Rad | 0.11797 | 0.010563 | 0.00016283 | 0.00037374 | -0.0012662 | 0.0023355 | 8.66 | 2
Trem | 0.11238 | 0.0030365 | 0.062606 | 0.021179 | 0.010891 | 0.0079448 | 8.77 | 3
Ixe | 0.15289 | 0.0097936 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.8 | Approved
Goli | 0.12475 | 0.018699 | 0.004392 | 0.00093479 | 0.063989 | 0.012838 | 8.82 | Approved
Visi | 0.12225 | 0.014411 | 0.84158 | 0.039161 | 0.87492 | 0.0804 | 8.9 | 3
Emi | 0.11309 | 0.023074 | 0.58161 | 0.026615 | 0.95957 | 0.11232 | 8.96 | 2
Brod | 0.028985 | 0.026215 | 0.94877 | 0.01221 | 0.9295 | 0.086744 | 9.02 | 3
Ritux | 0.10462 | 0.0077384 | 0.69296 | 0.060629 | 0.92955 | 0.086768 | 9.06 | Approved
Gan | 0.13252 |  | 0.48471 |  |  |  | 9.13 | 3
Boco | 0.13546 |  | 1.1385 | 0.081061 | 0.97123 | 0.049828 | 9.3 | 3
Lenzi | 0.089216 | 0.0016958 | 0.71258 | 0.015928 | 0.91382 | 0.042138 | 9.43 | 2
CNTO | 0.24536 | [6 empty] | 2
Adu | 0.063859 |  | 0.79775 |  |  |  |  | 2
30T | 0.1634 |  | 0.83458
41 | 0.60391 |  | 0.44257
54G | 0.10067 |  | 0.0031211
2FZ | 0.074257 |  | 1.145
32B | 0.6301 |  | 0.58115
26S | 0.11034 |  | 0.00046816